## Blad1
Meter is simpele CLR meter
meting 1
C's meten bij 50 Straight zonder L's. Laatste L-relais niet aangesloten.
|  | Alle C's uit | verwacht | in pF | gemeten | delta
|  | 0 | 51 | 200nH | 32
|  | 2.4 | 53.4 |  | 35 | 18.4 | 3 | 0.6
|  | 4.8 | 55.8 |  | 36 | 19.8 | 4 | -0.8
|  | 7.2 | 58.2 |  | 39 | 19.2 | 7 | -0.2
|  | 10 | 61 |  | 42 | 19 | 10 | 0
|  | 12.4 | 63.4 |  | 44 | 19.4 | 12 | -0.4
|  | 14.8 | 65.8 |  | 46 | 19.8 | 14 | -0.8
|  | 17.2 | 68.2 |  | 48 | 20.2 | 16 | -1.2
|  | 20 | 71 |  | 51 | 20 | 19 | -1
|  | 22.4 | 73.4 |  | 55 | 18.4 | 23 | 0.6
|  | 24.8 | 75.8 |  | 56 | 19.8 | 24 | -0.8
|  | 27.2 | 78.2 |  | 58 | 20.2 | 26 | -1.2
|  | 30 | 81 |  | 61 | 20 | 29 | -1
|  | 32.4 | 83.4 |  | 63 | 20.4 | 31 | -1.4
|  | 34.8 | 85.8 |  | 66 | 19.8 | 34 | -0.8
|  | 37.2 | 88.2 |  | 68 | 20.2 | 36 | -1.2
|  | 40 | 91 |  | 71 | 20 | 39 | -1
|  | 42.4 | 93.4 |  | 74 | 19.4 | 42 | -0.4
|  | 44.8 | 95.8 |  | 76 | 19.8 | 44 | -0.8
|  | 47.2 | 98.2 |  | 77 | 21.2 | 45 | -2.2
|  | 50 | 101 |  | 81 | 20 | 49 | -1
|  | 52.4 | 103.4 |  | 83 | 20.4 | 51 | -1.4
|  | 54.8 | 105.8 |  | 86 | 19.8 | 54 | -0.8
|  | 57.2 | 108.2 |  | 87 | 21.2 | 55 | -2.2
|  | 60 | 111 |  | 90 | 21 | 58 | -2
|  | 62.4 | 113.4 |  | 94 | 19.4 | 62 | -0.4
|  | 64.8 | 115.8 |  | 95 | 20.8 | 63 | -1.8
|  | 67.2 | 118.2 |  | 97 | 21.2 | 65 | -2.2
|  | 70 | 121 |  | 100 | 21 | 68 | -2
|  | 72.4 | 123.4 |  | 102 | 21.4 | 70 | -2.4
|  | 74.8 | 125.8 |  | 103 | 22.8 | 71 | -3.8
|  | 77.2 | 128.2 |  | 105 | 23.2 | 73 | -4.2
|  | 78 | 129 |  | 111 | 18 | 79 | 1
|  | 80.4 | 131.4 |  | 113 | 18.4 | 81 | 0.6
|  | 82.8 | 133.8 |  | 115 | 18.8 | 83 | 0.2
|  | 85.2 | 136.2 |  | 118 | 18.2 | 86 | 0.8
|  | 88 | 139 |  | 120 | 19 | 88 | 0
|  | 90.4 | 141.4 |  | 122 | 19.4 | 90 | -0.4
|  | 92.8 | 143.8 |  | 125 | 18.8 | 93 | 0.2
|  | 95.2 | 146.2 |  | 127 | 19.2 | 95 | -0.2
|  | 98 | 149 |  | 131 | 18 | 99 | 1
|  | 100 | 151 |  | 132 | 19 | 100 | 0
|  | 103 | 154 |  | 134 | 20 | 102 | -1
|  | 105 | 156 |  | 135 | 21 | 103 | -2
|  | 108 | 159 |  | 140 | 19 | 108 | 0
|  | 110 | 161 |  | 141 | 20 | 109 | -1
|  | 113 | 164 |  | 143 | 21 | 111 | -2
|  | 115 | 166 |  | 145 | 21 | 113 | -2
|  | 118 | 169 |  | 150 | 19 | 118 | 0
|  | 138 | 189 |  | 168 | 21 | 136 | -2
|  | 150 | 201 |  | 181 | 20 | 149 | -1
|  | 190 | 241 |  | 219 | 22 | 187 | -3
|  | 228 | 279 |  | 259 | 20 | 227 | -1
|  | 268 | 319 |  | 298 | 21 | 266 | -2
|  | 280 | 331 |  | 310 | 21 | 278 | -2
|  | 320 | 371 |  | 348 | 23 | 316 | -4
|  | 398 | 449 |  | 428 | 21 | 396 | -2
|  | 430 | 481 |  | 458 | 23 | 426 | -4
|  | 470 | 521 |  | 497 | 24 | 465 | -5
|  | 508 | 559 |  | 538 | 21 | 506 | -2
|  | 548 | 599 |  | 577 | 22 | 545 | -3
|  | 500 | 551 |  | 528 | 23 | 496 | -4
|  | 540 | 591 |  | 565 | 26 | 533 | -7
|  | 578 | 629 |  | 607 | 22 | 575 | -3
|  | 618 | 669 |  | 644 | 25 | 612 | -6
|  | 650 | 701 |  | 675 | 26 | 643 | -7
|  | 690 | 741 |  | 714 | 27 | 682 | -8
|  | 728 | 779 |  | 757 | 22 | 725 | -3
|  | 768 | 819 |  | 793 | 26 | 761 | -7
|  | 780 | 831 |  | 803 | 28 | 771 | -9
|  | 820 | 871 |  | 846 | 25 | 814 | -6
|  | 858 | 909 |  | 885 | 24 | 853 | -5
|  | 930 | 981 |  | 957 | 24 | 925 | -5
|  | 970 | 1021 |  | 994 | 27 | 962 | -8
|  | 1050 | 1101 |  | 1072 | 29 | 1040 | -10
|  | 960 | 1011 |  | 995 | 16 | 963 | 3
|  | 1040 | 1091 |  | 1076 | 15 | 1044 | 4
|  | 1110 | 1161 |  | 1144 | 17 | 1112 | 2
|  | 1190 | 1241 |  | 1224 | 17 | 1192 | 2
|  | 1240 | 1291 |  | 1270 | 21 | 1238 | -2
|  | 1320 | 1371 |  | 1352 | 19 | 1320 | 0
|  | 1390 | 1441 |  | 1420 | 21 | 1388 | -2
|  | 1470 | 1521 |  | 1499 | 22 | 1467 | -3
|  | 1460 | 1511 |  | 1489 | 22 | 1457 | -3
|  | 1610 | 1661 |  | 1642 | 19 | 1610 | 0
|  | 1740 | 1791 |  | 1765 | 26 | 1733 | -7
|  | 1890 | 1941 |  | 1917 | 24 | 1885 | -5
|  | 1860 | 1911 |  | 1899 | 12 | 1867 | 7
|  | 2010 | 2061 |  | 2044 | 17 | 2012 | 2
|  | 2140 | 2191 |  | 2180 | 11 | 2148 | 8
|  | 2290 | 2341 |  | 2327 | 14 | 2295 | 5
|  | 2360 | 2411 |  | 2389 | 22 | 2357 | -3
|  | 2510 | 2561 |  | 2538 | 23 | 2506 | -4
|  | 2640 | 2691 |  | 2669 | 22 | 2637 | -3
|  | 2790 | 2841 |  | 2814 | 27 | 2782 | -8
|  | 2820 | 2871 |  | 2861 | 10 | 2829 | 9
|  | 3100 | 3151 |  | 3132 | 19 | 3100 | 0
|  | 3320 | 3371 |  | 3353 | 18 | 3321 | 1
|  | 3600 | 3651 |  | 3636 | 15 | 3604 | 4
|  | 3750 | 3801 |  | 3781 | 20 | 3749 | -1
|  | 3600 | 3651 |  | 3629 | 22 | 3597 | -3
|  | 3880 | 3931 |  | 3918 | 13 | 3886 | 6
|  | 4100 | 4151 |  | 4125 | 26 | 4093 | -7
|  | 4380 | 4431 |  | 4400 | 31 | 4368 | -12
|  | 4560 | 4611 |  | 4604 | 7 | 4572 | 12
|  | 5060 | 5111 |  | 5100 | 11 | 5068 | 8
|  | 5340 | 5391 |  | 5369 | 22 | 5337 | -3
|  | 5460 | 5511 |  | 5498 | 13 | 5466 | 6
|  | 5960 | 6011 |  | 5985 | 26 | 5953 | -7
|  | 6240 | 6291 |  | 6272 | 19 | 6240 | 0
|  | 6420 | 6471 |  | 6448 | 23 | 6416 | -4
|  | 6920 | 6971 |  | 6949 | 22 | 6917 | -3
|  | 7200 | 7251 |  | 7219 | 32 | 7187 | -13
|  | 7350 | 7401 |  | 7370 | 31 | 7338 | -12
|  | 7430 | 7481 |  | 7469 | 12 | 7437 | 7
|  | 7470 | 7521 |  | 7507 | 14 | 7475 | 5
|  | 7490 | 7541 |  | 7502 | 39 | 7470 | -20
|  | 7500 | 7551 |  | 7538 | 13 | 7506 | 6
|  | 7505 | 7556 |  | 7510 | 46 | 7478 | -27
|  | 7510 | 7561 |  | 7515 | 46 | 7483 | -27
51
51
51
51
51
51